Отчет

о выполнении работ по содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирных домов,

управляющей компании ООО «ЖЭУ п. Старь» за 2011 год.

На обслуживании в управляющей компании ООО «ЖЭУ п. Старь» находится 33 многоквартирных дома,  из них 23 дома с центральным отоплением и 10 домов с печным отоплением. Общая площадь жилых помещений - 41,5 тыс.кв.м.

Количество квартир- 846, количество проживающих – 1624 человек.

Между управляющей компанией ООО «ЖЭУ п. Старь» и жильцами домов заключены «Договора управления многоквартирным домом в отношении общего имущества многоквартирного дома». В соответствии с данным договором, работниками ЖЭУ за 2011год произведены работы предусмотренные приложением № 3 к данному договору на сумму прямых затрат 1 966 146 руб.

1.Уборка общих помещений и придомовой территории:

-уборка придомовой территории от мусора (теплый период года)- 25500 м.кв.

-очистка тротуаров от снега и посыпка противогололедным составом, очистка крыш от наледи и сбивание сосулек (холодный период года) – по мере необходимости. Для посыпки тротуаров приобретена  противогололедная смесь.

-уборка подвалов и технических этажей – 11300 кв.м. – по мере необходимости.

-на обслуживании ООО «ЖЭУ п. Старь» находятся 5 контейнерных площадок (20 контейнеров для сбора ТБО), убираемая площадь -  260 кв. м. За 2011 г. с контейнерных площадок вывезено ТБО в объеме 1240 м. куб.

2. Эксплуатация внутренних инженерных коммуникаций холодного,

горячего водоснабжения, систем отопления и канализации:

-осмотры систем ХВС, ГВС, СО и КС – 2 раза в неделю (понедельник, пятница) и по заявкам жильцов.

- ревизия запорной арматуры, вентилей и задвижек систем ХВС, ГВС, СО. В 2011 г. Заменено 129 вентилей, отремонтировано 180 вентилей, заменено 87 сгонов и 5 задвижек в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления.

-промывка и проведение гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения в домах с централизованной подачей теплоносителя. При подготовке  МКД к отопительному сезону промыты и испытаны СО в 23 жилых домах с протяженностью трубопровода 39000  п. метров.

-произведена регулировка систем центрального отопления в 23-х жилых домах. В соответствии с рекомендациями ФГУ «Управления по обеспечению энергоэффективности  и энергосбережения», в СО установлены дроссельные диафрагмы  расчетных размеров.

-произведена очистка грязевиков в системах отопления жилых домов - при подготовке к отопительному сезону.

-произведена изоляция труб системы отопления в жилых домах общей протяженностью – 1022 п. метра

-произведена поверка и замена не рабочих измерительных приборов в системах отопления, горячего водоснабжения. Поверено 120 шт.  измерительных приборов,  из них заменено - 22 шт.

-производится прочистка канализационных общедомовых систем – по мере необходимости.

-произведен капитальный ремонт стояков холодного водоснабжения  в количестве 27 шт. общей протяженностью 420 п. метров.  (Ремонт производился материалами из  полипропилена).

3. Эксплуатация электрического оборудования:

-периодический осмотр и ревизия  электросетей - произведено в марте и ноябре 2011 г.

-ревизия вводных шкафов с заменой арматуры- щиты освещения- 160 шт., ВРУ- 20 шт.

-замена электрических ламп в подъездах, тамбурах, на входах в подъезды – регулярно, по заявкам жильцов.

-установка и ремонт  светильников над  входами в подъезды - регулярно, по заявкам жильцов.

-установка энергосберегающих светильников в подъездах- 16 шт.

-установка электрических счетчиков в местах общего пользования- 6 шт.

4. Конструктивные элементы жилых домов:

-технические осмотры жилых домов – произведены в марте и октябре 2011 г.

-произведена ревизия, прочистка и ремонт вентиляционных каналов - при подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду. Работы производились с автовышки.

-произведено открытие и закрытие слуховых окон и продухов - апрель, ноябрь 2011 г.

-замена разбитых оконных стекол в подъездах – по мере необходимости.

-произведен ремонт межпанельных швов д.6 ул. Комарова – 250 п. метров.

-произведен ремонт фасадов домов и балконных плит – 870 кв. м.

- произведен косметический ремонт подъездов – общая площадь 710 кв. м.

-ремонт цоколей – 65 кв. м.

-устройство новых и ремонт старых козырьков над входами в подъезды:  новые – 5 шт., отремонтировано  старых -  10 шт.

-установлены металлические входные двери в подъезды- 8 шт.

-произведен ремонт ступеней входных крылец – 18 подъездов.

-установлены поручни на входах в 12 подъездов.

-выполнен частичный ремонт шиферных кровель на площади 210 кв. м. Работы производились с автовышки.

-выполнен частичный ремонт мягких кровель на площади 180 кв. м. Работы производились с автовышки.

5. благоустройство прилегающей территории:

-побелка стволов деревьев и бордюров – апрель 2011 г.

-сезонное выкашивание травы, декоративная обрезка кустарника, вырубка аварийных деревьев - по мере необходимости.

-ремонт и благоустройство детских площадок, подсыпка песка в детские песочницы - май 2011 г.

6. Аварийное обслуживание:

Для локализации аварийных ситуаций в ООО «ЖЭУ п. Старь» организована аварийно-диспетчерская служба – круглосуточно. Для бесперебойной работы организации создан аварийный запас материалов на общую сумму 60 000 рублей.

7. Справка о задолженности на 01.01.2012 г.

Задолженность жильцов перед «Брянсккоммунэнерго»:

Отопление-692998,32

Горячее водоснабжение-61379,75

Итого-754378,07

Задолженность жильцов перед «ООО ЖЭУ п. Старь»:

Содержание жилья-578849,19

Капитальный ремонт-12507,18

Вывоз ТБО-35789,93

Утилизация ТБО-4940,88

Коллективная антенна-2258,04

Итого-  634345,13

Всего-1388723,20

Задолженность по ул. Комарова д. 7 составила- 414219,13

ул. Комарова д. 8 составила-183707,84

Директор ООО «ЖЭУ п. Старь»								Г.А.Ткачев