АДРЕС: п. Старь, ул. 30 лет Победы 2

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | февраль | 100% |
| Дымоходы | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | февраль | 100% |
| 2. Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 326 | Промывка, опрессовка | 326м | июль | 100% |
| Вентили | шт. | 2 | Замена вентилей диаметром 15мм Тоже, диаметром 20мм | 10шт. 20шт. | июль | 100% |
| Поверка КИП |  | 4шт | Поверка | 4шт | июнь | 100% |
| 3. Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Вентили | шт. | 8 | Ревизия | 8шт | август | 100% |
| 4. Остекление в МОП | м2 | 3 | Требуется ремонт | 0.3м2 | май | 100% |
| 5. Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 18 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 18м2 12м2 | апрель апрель | 100% 100% |