АДРЕС: п. Старь, ул. 30 лет Победы 3

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | март | 100% |
| Дымоходы | шт. | 4 | Проверка наличия тяги, чистка | 4шт | март | 100% |
| 2. Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Рамы, оконные откосы | м2 | 3.0 | Требуется ремонт:выбиты стеклав 1-м подъезде | 0.8м2 | май | 100% |
| 3.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Краны | шт. | 2 | Замена вентилей диаметром 25мм | 2шт. | август | 100% |
| 4.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Автоматические выключатели | шт. | 4 | Установка | 4шт. | февраль | 100% |
| 5.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 18 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 18м2 12м2 | апрель апрель | 100% 100% |