| АДРЕС: п. Старь, ул. 30 лет Победы 4 |
| --- |
| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | март | 100% |
| Дымоходы | шт. | 4 | Требуется ремонт: оштукатурить и окрасить | 12м2 | февраль | 100% |
| 2.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 326 | Промывка, опрессовка. утепление | 326 | июнь | 100% |
| Вентили | шт. | 14 | Ревизия | 14шт. | июль | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт. | июнь | 100% |
| 3.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Вентили | шт. | 8 | Ревизия | 8шт | август | 100% |
| 4.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 18 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 18м2 12м2 | апрель апрель | 100% 100% |