АДРЕС: п. Старь, ул. Комарова 2

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | март | 100% |
| Дымоходы | шт. | 8 | Проверка наличия тяги, чистка | 8шт | февраль | 100% |
| 2. Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы |  |  | Установка скамеек Установка перекладин для чистки ковров | 4шт. 1шт. | апрель май | 100% 100% |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | июль-август | 100% |
| Грязевики | шт. | 2 | Чистка | 2шт | август | 100% |
| Задвижки | шт. | 14 | Ревизия | 6шт | июль | 100% |
| Вентили | шт. | 76 | Ревизия | 4шт | июль | 100% |
| Поверка КИП |  | 4 | Поверка КИП | 4шт | июнь | 100% |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | - | Поверка, установка манометра | 1шт. | август | 100% |
| 5.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 12м2 | апрель апрель | 100% 100% |