АДРЕС: п. Старь, ул. 30 лет Победы 3

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | март |  |
| Дымоходы | шт. | 4 | Проверка наличия тяги, чистка | 4шт | март |  |
| 2. Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Рамы, оконные откосы | м2 | 3.0 | Требуется ремонт:выбиты стеклав 1-м подъезде | 0.8м2 | май |  |
| 3. Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Ограждения | шт. | 4 | Требуется ремонт: качается - закрепить | 2шт. | ноябрь |  |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Краны | шт. | 2 | Замена вентилей диаметром 25мм | 2шт. | декабрь |  |
| 5.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Автоматические выключатели | шт. | 4 | Установка | 4шт. | февраль |  |
| 6.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 18 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 18м2 12м2 | апрель |  |