АДРЕС: п. Старь, ул. 30 лет Победы 7

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт.. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт. | февраль |  |
| Дымоходы | шт.. | 4 | Проверка наличия тяги | 12шт. | февраль |  |
| 2.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м | 280 | Промывка, опрессовка, утепление | 280м | июнь |  |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | июнь |  |
| 3.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 18 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 18м2 12м2 | апрель |  |