АДРЕС: п. Старь, ул. Ленина 17

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 6 | Проверка наличия тяги | 6шт | март |  |
| Дымоходы | шт. | 12 | Проверка наличия тяги, чистка | 12шт | март |  |
| 2.Перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| Чердачные | м2 | 301.3 | Требуется ремонт: восстановить деревянное перекрытие над квартирой №8 | 18м2 | сентябрь |  |
| 3.Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние двери | м2 | 3.2 | Требуется ремонт: во 2-м подъезде дверь в тамбуре плотничья (ветхая) - заменить | 1дверь | сентябрь |  |
| 4.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 20 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 20м2 | апрель |  |