АДРЕС: п. Старь, ул. Ленина 21

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | февраль |  |
| Дымоходы | шт. | 1 | Проверка наличия тяги, чистка | 1шт | февраль |  |
| 2.Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Рамы, оконные откосы | м2 | 1.7 | В подъезде не застеклено окно | 0.85м2 | май |  |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Краны | шт | 4 | Замена кранов диаметром 15мм | 4шт. | август |  |
| Вентили | шт. | 6 | Ревизия, замена | 6шт | август |  |
| 4.Остекление в МОП | м2 | 1.7 | Требуется ремонт | 0.85 | май |  |