| АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка 2 |
| --- |
| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | март |  |
| Дымоходы | шт. | 6 | Проверка наличия тяги, чистка | 6шт | февраль |  |
| 2.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Скамейка | шт | 2 | Установить | 2шт | май |  |
| Выбивалка для чистки ковров | шт | 1 | Установить | 1шт | апрель |  |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 514 | Промывка, опрессовка, утепление | 514м | сентябрь |  |
| Задвижки | шт. | 2 | Ревизия | 2шт. | сентябрь |  |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт | май |  |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 1 | Ревизия | 1шт | октябрь |  |
| Вентили латунные | шт. | 16 | Ревизия | 6шт | октябрь |  |
| Вентили в подвалах | шт. | 9 | Ревизия | 4шт | октябрь |  |
| 5.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 20 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 20м2 | апрель |  |