| п. Старь, ул. Рябка 2 |
| --- |
| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | май | 100% |
| Дымоходы | шт. | 6 | Проверка наличия тяги, чистка | 6шт | май | 100% |
| 2.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 514 | Промывка, опрессовка | 514м | июнь | 100% |
| Задвижки | шт. | 2 | Ревизия | 2шт. | июль | 100% |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт | май | 100% |
| 3.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 1 | Ревизия | 1шт | октябрь | - |
| Вентили латунные | шт. | 16 | Ревизия | 6шт | октябрь | - |
| Вентили в подвалах | шт. | 9 | Ревизия | 4шт | октябрь | - |