п. Старь, ул. Рябка дом 8

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 | 130 | Требуется ремонт: разрушение асфальтового покрытия и щебеночного основания отдельных мест | 20м2 | сентябрь | 100% |
| 2.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Дымоходы | шт. | 8 | Проверка наличия тяги, чистка | 8шт. | май | 100% |
| Вытяжные шахты | шт. | 8 | Проверка наличия тяги, чистка | 8шт. | май | 100% |
| 3.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Тамбура | шт. | 4 | Требуется ремонт пола: неровный, в результате осадки грунта | 8.8м2 | май | 100% |
| 4.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | июль | 100% |
| Краны |  |  | Замена на стояках кранов диаметром 20мм | 10шт. | июнь | 100% |
| Грязевики | шт. | 2 | Чистка | 2шт. | май | 100% |
| Задвижки | шт. | 5 | Ревизия |  | май | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 4 | Поверка манометров и термометров | 4шт. | май | 100% |
| 5.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 3 | Ревизия | 3шт. | сентябрь | 100% |
| Вентили латунные | шт. | 70 | Ревизия | 10шт. | сентябрь | 100% |
| Вентили в подвалах | шт. | 12 | Ревизия | 12шт. | сентябрь | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 1 | Поверка, установка манометра | 1шт. | май | 100% |
| 6.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт. | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт. | сентябрь | 100% |