**пос. Старь ул. 30 Лет Победы дом № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элементы** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Состав работ** | **Объем работ** | Примерный период выполнения | **% выполнения** |
| **1. Фундаменты** |  |  |  |  |  |  |
| **Отмостка** | **м2** | **60** | **Требуется капремонт: разрушение бетона по всей площади** | **60м2** | **август** | **100%** |
| **2. Вентиляция и дымоходы** |  |  |  |  |  |  |
| **Вытяжные шахты** | **шт.** | **4** | **Проверка наличия тяги, чистка** | **4шт** | **май** | **100%** |
| **Дымоходы** | **шт.** | **4** | **Проверка наличия тяги, чистка** | **4шт** | **май** | **100%** |
| **3. Окна и двери** |  |  |  |  |  |  |
| **Рамы, оконные откосы** | **шт./м2** | **2/3** | **Форточка без стекла** | **0.3м2** | **май** | **100%** |
| **4. Лоджии, балконы** | **шт.** | **4** | **Требуется ремонт бетонных плит: разрушены**  | **4 шт.** | **сентябрь** | **100%** |
| **5. Подвалы** |  |  | **Отсутствуют**  |  |  |  |
| **Продухи** | **шт.** | **2** | **Увеличить размер** | **2шт.** | **сентябрь** | **100%** |
| **6. Центральное отопление** | **м/п** | **326** | **Промывка, опрессовка, утепление** | **326м** | **май** | **100%** |
| **Контрольно-измерительные приборы** | **шт.** | **4** | **Поверка манометров и термометров** | **4шт.** | **май** | **100%** |
| **7. Водопровод** |  |  |  |  |  |  |
| **Краны**  | **шт.** | **2** | **Ревизия** | **2шт.** | **август** | **100%** |
| **Вентили**  | **шт.** | **8** | **Ревизия**  | **8шт.** | **август** | **100%** |
| **8. Канализация** |  |  |  |  |  |  |
| **Трубопровод** | **м** | **18** | **Ревизия стыков** | **4шт** | **август** | **100%** |
| **9. Электрооборудование** |  |  |  |  |  |  |
| **Автоматические выключатели** | **шт.** | **4** | **Установка**  | **4шт.** | **сентябрь** | **100%** |