**пос. Старь ул. 30 Лет Победы дом № 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элементы** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Состав работ** | **Объем работ** | **Примерный период выполнения** | **% выполнения** |
|  **1. Вентиляция и дымоходы** |  |  |  |  |  |  |
| **Вытяжные шахты** | **шт.** | **4** | **Проверка наличия тяги, чистка** |  | **май** | **100%** |
| **Дымоходы** | **шт.** | **4** | **Требуется ремонт: оштукатурить и окрасить**  | **12м2** | **июнь** | **100%** |
| **2. Окна и двери** |  |  |  |  |  |  |
| **Рамы, оконные откосы** | **м2** | **3.0** | **Разбито стекло у одной шипки** | **0.4м2** | **май** | **100%** |
| **Внутренние двери** | **м2** | **3.3**  | **Требуется ремонт: не закрываются - заменить** | **2шт.** | **май** | **100%** |
| **3. Лестницы и коридоры** |  |  |  |  |  |  |
| **Тамбура** | **шт.** | **2** | **Требуется ремонт деревянного пола 2-го подъезда: просел** | **2.6м2** | **август** | **100%** |
| **Стены** | **м2** | **147** | **Требуется косметический ремонт: разрушение штукатурки, отслоение отделки масляной краской**  | **147м2** | **июнь** | **100%** |
| **Потолок** | **м2** | **19.1** |  **Тоже**  | **19.1м2** | **июнь** | **100%** |
| **4. Лоджии, балконы** | **шт..** | **4** | **Требуется ремонт: разрушение бетонных плит, коррозия металлоконструкций - восстановить конструкцию** | **4шт.** | **сентябрь** | **100%** |
| **5. Подвалы** |  |  | **Отсутствуют** |  |  |  |
| **Продухи** | **шт.** | **2** | **Увеличить размер** | **2шт.** | **июль** | **100%** |
| **6.Центральное отопление** |  |  |  |  |  |  |
| **Трубопроводы, в т.ч.:** | **м** | **326** | **Промывка, опрессовка. утепление** | **326м** | **май** | **100%** |
| **Вентили**  | **шт.** | **14** | **Ревизия**  | **14шт.** | **июнь** | **100%** |
| **Контрольно-измерительные приборы** | **шт.** | **2** | **Поверка манометров** | **2шт.** | **май** |  |
| **7.Водопровод** |  |  |  |  |  |  |
| **Краны**  | **шт.** | **2** | **Ревизия** | **2шт** | **сентябрь** | **100%** |
| **Вентили**  | **шт.** | **8** | **Ревизия**  | **8шт** | **сентябрь** | **100%** |
| **8.Канализация** |  |  |  |  |  |  |
| **Трубопровод** | **шт** | **6** | **Ревизия стыков** | **6 шт** | **сентябрь** | **100%** |
| **9.Электрооборудование** |  |  |  |  |  |  |
| **Автоматические выключатели** | **шт.** | **4** | **Установить**  | **4шт.** | **октябрь** | **-** |
| **10. Освещение внутреннее** |  |  |  |  |  |  |
| **Патроны**  | **шт.** | **4** | **Замена**  | **4шт.** | **октябрь** | **-** |
| **Светильники**  | **шт.** | **2** | **Установка**  | **2шт.** | **октябрь** | **-** |
| **11.Освещение наружное** |  |  |  |  |  |  |
| **Лампы накаливания** | **шт.** | **2** | **Замена при необходимости**  | **2шт.** | **октябрь** | **-** |
| **Светильники**  | **шт.** | **2** | **Установка**  | **2шт.** | **октябрь** | **-** |