| п. Старь, ул. Комарова 8 |
| --- |
| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт | 12 | Проверка наличия тяги, чистка | 12шт | май | 100% |
| Дымоходы | шт | 11 | Проверка наличия тяги, чистка | 11шт | май | 100% |
| 2.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 3965 | Промывка, опрессовка, утепление | 3965м | июль | 100% |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка | 2шт | июль | 100% |
| Задвижки | шт | 6 | Ревизия | 6шт | июль | 100% |
| Вентили | шт | 114 | Замена вентилей:Ǿ20 Ǿ15 | 12шт 8шт | август август | 100% 100% |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | май | 100% |
| 3.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт | 1 | Ревизия | 1шт | август | 100% |
| Вентили латунные | шт | 100 | Ревизия | 12шт | август | 100% |
| Вентили в подвалах | шт | 10 | Замена вентилей: Ǿ20 Ǿ15 | 4шт 5шт | июль | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт | - | Поверка, установка манометров | 1шт | май | 100% |
| 4.Освещение внутреннее |  |  |  |  |  |  |
| Эл. патроны | шт | 25 | Замена электропатронов 14оп | 5шт | август | 100% |
| 5. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт | август | 100% |

Исполнитель:

Начальник  ремонтного участка:       __________________________       М.А. Степнов