АДРЕС: п. Старь, ул. Комарова 8

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь | м2 | 145 | Покраска | 145м2 | август | 100% |
| 2.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт | 12 | Проверка наличия тяги | 12шт | март | 100% |
| Дымоходы | шт | 11 | Проверка наличия тяги, утеплить | 11шт | февраль | 100% |
| 3.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Стены | м2 | 1002.5 | Требуется косметический ремонт: Масляная окраска Побелка | 601.5м2 401м2 | март | 100% |
| Потолок | м2 | 373 | Побелка | 373м2 | апрель | 100% |
| 4.Подвалы | м2 | 884.0 | Очистить помещения | 442,0м2 | март | 50% |
| Подвальные окна | шт | 5 | Требуется ремонт: заложить кирпичом и установить вентрешетки. | 4шт | июль | 100% |
| 5.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы | шт | 4 | Установка скамеек | 4шт | апрель | 100% |
| 6.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 3965 | Промывка, опрессовка, утепление | 3965м | август | 100% |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка | 2шт | июль | 100% |
| Задвижки | шт | 6 | Ревизия | 6шт | июль | 100% |
| Вентили | шт | 114 | Замена вентилей:Ǿ20 Ǿ15 | 12шт 8шт | июль-август июль-август | 100% 100% |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | июль | 100% |
| 7.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт | 1 | Ревизия | 1шт | август | 100% |
| Вентили латунные | шт | 100 | Ревизия | 12шт | август | 100% |
| Вентили в подвалах | шт | 10 | Замена вентилей: Ǿ20 Ǿ15 | 4шт 5шт | июль | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт | - | Поверка, установка манометров | 1шт | июль | 100% |
| 8.Освещение внутреннее |  |  |  |  |  |  |
| Эл.Патроны | шт | 25 | Замена электропатронов 14оп | 25шт | август | 100% |
| 9.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 12м2 | апрель апрель | 100% 100% |