АДРЕС: п. Старь, ул. 30 лет Победы 5

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | февраль |  |
| Дымоходы | шт. | 4 | Проверка наличия тяги, чистка | 4шт | февраль |  |
| 2. Полы |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные | м2 | 328.9 | Требуется ремонт: в первом подъезде на лестничной междуэтажной площадкев полах большие щели; во 2-м подъезде – не окрашены. | 9м2 9м2 | октябрь |  |
| 3.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Вентили | шт. | 8 | Ревизия | 8шт | декабрь |  |
| 4.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 18 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 18м2 12м2 | апрель |  |