| АДРЕС: п. Старь, ул. Ленина 23 |
| --- |
| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Водоотводящие устройства |  |  |  |  |  |  |
| Наружные водостоки Ǿ80 | м | 60 | Требуется ремонт: нет нижнего колена у одного водосточного стояка | 1 элемент | сентябрь |  |
| 2.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | март |  |
| Дымоходы | шт. | 6 | Проверка наличия тяги, чистка | 6шт | март |  |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 1112 | Промывка, опрессовка, утепление | 1112м | июль |  |
| Задвижки | шт. | 4 | Ревизия | 4шт | август |  |
| Вентили | шт. | 10 | Ревизия | 10шт | август |  |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт | май |  |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 1 | Ревизия | 1шт. | декабрь |  |
| Вентили латунные | шт. | 24 | Ревизия | 24шт | декабрь |  |
| Вентили в подвалах | шт. | 9 | Ревизия | 9шт | декабрь |  |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 1 | Поверка манометра | 1шт. | февраль |  |
| 5.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 16 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 16м2 | апрель апрель |  |