АДРЕС: п. Старь, ул. Ленина 8

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты |  |  | Отсутствуют |  | - |  |
| Дымоходы | шт. | 2 | Проверка наличия тяги, чистка, оштукатурить стенки | 4м2 | март |  |
| 2.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| система холодного водоснабжения | м | 15 | замена лежака ХВС | 15м | февраль |  |