**пос. Старь ул. Партизанская дом №10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элементы** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Состав работ** | **Объем работ** | **Примерный период выполнения** | **% выполнения** |
| **1. Фундаменты** |  |  |  |  |  |  |
| **Отмостка** | **м2** | **54.2** | **Требуется ремонт отдельными местами** | **10м2** | **сентябрь** | **100%** |
| **3. Фасады** |  |  |  |  |  |  |
| **Цоколь** | **м2** | **35.3** | **Требуется частичный ремонт**  | **5.3м2** | **сентябрь** | **100%** |
| **6.Вентиляция и дымоходы** |  |  |  |  |  |  |
| **Вытяжные шахты** | **шт** | **4** | **Проверка наличия тяги, чистка** |  | **май** | **100%** |
| **Дымоходы**  | **шт**  | **4**  | **Проверка наличия тяги, чистка** |  | **май** | **100%** |
| **7.Чердачные помещения** |  |  |  |  |  |  |
| **Выходы на кровлю** | **шт**  | **2**  | **Двери неисправны**  | **2шт** | **август** | **100%** |
| **11.Окна и двери** |  |  |  |  |  |  |
| **Рамы, оконные откосы** | **м2** | **2.6** | **Требуется замена: неисправны на лестничных клетках** | **2шт** | **август** | **100%** |
|  **17.Водопровод** |  |  |  |  |  |  |
| **Краны**  | **шт** | **4** | **Ревизия**  | **4шт** | **сентябрь** | **100%** |