п. Старь, ул. Спортивная 4

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт. | 2 | Чистка | 2шт | май | 100% |
| Задвижки | шт. | 4 | Ревизия | 4шт. | май | 100% |
| Вентили | шт. | 49 | Ревизия | 46шт | май | 100% |
| Промывка и опрессовка: стояки, лежаки | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | июнь | 100% |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт | май | 100% |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 1 | Состояние удовлетворительное | 1шт. | сентябрь | 100% |
| Вентили | шт. | 15 | Ревизия | 15шт | сентябрь | 100% |
| Стояки | шт. | 15 | Замена вентилей диаметром 20мм | 2шт. | август | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 1 | Поверка, установка манометра | 1шт. | май | 100% |
| 5.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты, дымоходы | шт | 12 | Проверка наличия тяги, чистка | 12шт | май | 100% |
| 6.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт. | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт | сентябрь | 100% |